## Plan1
PLANILHA CUSTO E QUANTITATIVO PRAÇA MONSENHOR DUTRA
CIDADE: |  |  |  | CARVALHOPOLIS - MINAS GERAIS
TIPO DE OBRA: |  |  |  | CONSTRUÇÃO CIVIL / MODALIDADE COTAÇÃO
SERVIÇO / DESCRIÇÃO |  | COD SETOP/SINAP | QUANTIDADE | VALOR UN. | UNIDADE | PREÇO TOTAL
1 | ALVENARIA |  | 16214.72
1.1 | VASO DE ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO JARDINEIRAS PARA PAISAGISMO | 87471 | 16 | 450 | UN | 7200
1.2 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3 CR 0,0042000 401,38 1,68 SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/201 | 87313 | 1000 | 1.68 | M³ | 1680
1.3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO GRAFIATO FINO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | 87337 | 1000 | 4.58 | M³ | 4580
1.4 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM L 4,03 ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | 123 | 36 | 76.52 | L | 2754.72
2 | EQUIPAMENTO URBANO |  | 33475.6
2.1 | BANCO DE PRAÇA CONCRETO ( PRÉ MOLDADO ) | COMPOSIÇÃO CP-32 | 10 | 320 | UN | 3200
2.2 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | 99837 | 110 | 0 | M/Linear | 0
2.3 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | 99855 | 110 | 0 | M/Linear | 0
2.2 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M | 100619 | 49 | 544.4 | UN | 26675.6
3.3 | VASO DE CONCRETO JARDINEIRAS PRÉ MOLDADO PARA PAISAGISMO | 87471 | 0 | 450 | UN | 0
2.3 | KIT 2 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA COM SUPORTE | S/CODIGO | 9 | 400 | UN | 3600
3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 5619.85
3.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 12,5 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO | 89957 | 10 | 121.21 | UN | 1212.1
3.2 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | 9875 | 215 | 17.41 | M | 3743.15
3.3 | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) | 11762 | 10 | 66.46 | M | 664.6
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 55710.4385
4.1 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | 1003 | 4950.2 | 4.62 | M | 22869.924
4.2 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | 985 | 1.2 | 9.12 | M | 10.944
4.3 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 | 39772 | 46 | 81.43 | UN | 3745.78
4.4 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | 38093 | 15 | 1.83 | UN | 27.45
4.5 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR | 2510 | 15 | 27.57 | UN | 413.55
4.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | 2374 | 4 | 536.88 | UN | 2147.52
4.7 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1" | 12058 | 138.15 | 14.02 | M | 1936.863
4.8 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3/4" | 12059 | 749.95 | 7.89 | M | 5917.1055
4.9 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2" | 12061 | 15.1 | 35.67 | M | 538.617
4.10 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3" | 12062 | 73.1 | 65.79 | M | 4809.249
4.11 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 4" | 12062 | 30.4 | 65.79 | M | 2000.016
4.12 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO | 39763 | 1 | 1339.82 | UN | 1339.82
4.13 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | 39796 | 1 | 53.6 | UN | 53.6
4.14 | PROJETO ELÉTRICO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO PARA LIGAMENTO DE FONTE | COMPOSIÇÃO | 1 | 9900 | MÊS | 9900
5 | RELAÇÃO PAISAGISMO |  | 45633.63
5.1 | PLANTIO MUDA PALMEIRAS REAL H=1,5M | 38641 | 16 | 96.98 | UN | 1551.68
5.2 | PLANTIO JARDIM DE AGAVE PALITO | 98510 | 16 | 63.13 | M² | 1010.08
5.3 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA | 98503 | 1468 | 13.07 | M² | 19186.76
5.4 | PLANTIO DE FORRAÇÃO JARDIM "MARIA SEM VERGONHA" | 98505 | 250 | 60.68 | M² | 15170
5.5 | PLANTIO MUDAS FICUS | 98509 | 12 | 42.21 | UN | 506.52
5.6 | PLANTIO CIPRESTES ITALIANO | 98510 | 16 | 63.13 | UN | 1010.08
5.7 | PLANTIO MUDAS FORMIO | 98510 | 27 | 63.13 | UN | 1704.51
5.8 | ADUBO E AGREGADOS (CANTEIROS) | 98520 | 1640 | 3.35 | M² | 5494
6 | PINTURA |  | 16850
6.1 | PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, COR CREME SUVINIL OU SIMILAR | 95626 | 1000 | 13.08 | M² | 13080
6.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNA | 88413 | 1000 | 3.77 | M² | 3770
5.3
7 | LIMPEZA |  | 7471.59
7.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 99814 | 5299 | 1.41 | M² | 7471.59
| VALOR TOTAL |  | 180975.8285
[5 empty] | BDI 25% | 45243.9575
[5 empty] | TOTAL C/ BDI | 226219.786